| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАРАГАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 649223 с. Барагаш ул.Калинина, 11 тел. 23-6-12 |  | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА БАРАГАШ JУРТ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМОНИН АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 649223 Барагаш j. Калинина ором, 11 тел. 23-6-12 |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                               JОП

от «18» марта 2022 г.	           с Барагаш                               № 7

«Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые должны иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Барагашского сельского поселения»

В соответствии со статьей 2, пунктом 2 части 2 статьи 34 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях обеспечения пожарной безопасности, руководству Уставом муниципального образования Барагашское сельское поселение, принят Решение сессии  Совета депутатов Барагашского сельского поселения  от 28 апреля 2016 года N 59, постановляю:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые должны иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Барагашского сельского поселения (Приложение N 1).

2. Обнародовать данное Постановление согласно Устава.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельской администрации
МО Барагашское сельское поселение                                      А.П.Какпаков

Приложение N 1
к Постановлению
Главы администрации

Барагашское сельское поселение
от 18 марта  2022 г. N 7

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ГРАЖДАНЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ И СТРОЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ИХ СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) НА ТЕРРИТОРИИ БАРАГАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| N | Наименование помещения или строения, находящегося в собственности (пользовании) граждан | Занимаемая площадь | Средства тушения пожаров и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Огнетушитель |
|  |  |  | Количество | Тип/масса огнетушащего вещества (кг) |
| 1. | Квартиры в многоквартирных жилых домах (за исключением 2 - 3-квартирных домов) | до 100 кв. м | 1 в каждой квартире | ПО/2 или ОУ/2 |
|  |  | свыше 100 кв. м | 2 в каждой квартире | ПО/2 или ОУ/2 |
| 2. | Жилые дома, в том числе квартиры в 2 - 3-квартирных домах | до 100 кв. м | 1 в каждом доме (квартире) | ПО/2 или ОУ/2 |
|  |  | свыше 100 кв. м | 2 в каждом доме (квартире) | ПО/2 или ОУ/2 |
| 3. | Садовые дома и иные строения для сезонного проживания | строение | 1 <*> в каждом строении | ПО/2 или ОУ/2 |
| (в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 02.11.2020 N 105) |
| 4. | Индивидуальный гараж | гараж | 1 в каждом гараже | ПО/2 |
| 5. | Сараи, бани, хозяйственные постройки (за искл. находящихся на одной территории с жилыми домами, указанных в строке 2 настоящего перечня), гаражные кооперативы, товарищества | группа построек | 1 в каждом строении | ПО/2 |

________________

* В летний период.

Примечания:

ПО - порошковый огнетушитель;

ОУ - углекислотный огнетушитель.